消防安全应知应会知识

一、基础要点

- 一懂：懂本场所火灾危险性。

- 三会：会报火警、会使用消防态喝器材扑救初起火灾、会组织疏散逃生。

- 四个能力：检查消除火灾隐患能力；扑救初期火灾能力；组织人员疏散逃生能力；消防宣传教育培训能力。

- 二、必须掌握的常识

- 1.我国通用的火警电话号码是？

- 答：119。

2.火灾发生后应如何报警？

答：（1）应保持镇定，拨打119电话；

（2）讲明详细灾害地点或附近目标；

（3）简述火灾情况；

（4）留下电话及地址以便进一步联系，并到路口迎接消防车。

3.发生火灾时逃生应注意什么事项？

答：（1）切忌慌乱、判断火势来源，采取与火源相反方向逃生；

（2）切勿使用电梯逃生；

（3）夜间发生火灾时，应先叫醒熟睡的人，不要只顾自己逃生，并且尽量大声喊叫，以提醒其他人逃生。

4.室内消火栓使用方法？

答：（1）打开消火栓箱；

（2）取出水带卷盘铺设水带；

（3）水带一头接上消火栓、另一头接上水枪枪头；

（4）打开阀门。

5.灭火器使用方法？

答：（1）将安全梢拉开；

（2）将皮管朝向起火点；

（3）用力压下把手，选择上风位置接近起火点，向火焰根部喷射。

6.逃生中如何避免火、烟之危害？

答：（1）以湿毛巾掩口鼻呼吸，降低姿势，以减少吸入浓烟。

（2）无浓烟的地方，将透明塑料袋充满空气套住头，以避免吸入有毒烟雾或气体。

（3）若逃生途中经过火焰区，应先弄湿衣物或以湿棉被、毛毯裹住身体，迅速通过以免身体著火。

（4）烟雾弥漫中，一般离地面三十公分仍有残存空气可以利用，可采低姿势逃生，爬行时将手心、手肘、膝盖紧靠地面，并沿墙壁边幽缘逃生，以免错失方向。

（5）火场逃生过程中，要一路关闭所有你背后的门，它能减低火和浓烟的蔓延速度。

7.干粉灭火器能扑救哪些物质火灾？

答：干粉灭火器使用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初期火灾；干粉灭火器可用于上述几类火灾外,还可扑救固体物质的初期火灾.但不能扑救金属燃烧火灾。

8.火灾的种类？

答：火灾分为六类：A、B、C、D、E、F类。 A类火灾：固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质，一般在燃烧时能产生灼热的余烬。（如木材、棉、毛、麻、纸张等火灾）B类火灾：液体或可熔化的固体物质火灾。C类火灾：气体火灾。（如天然气、氢气、液化石油气、丙烷等火灾。D类火灾：金属火灾。D类金属干粉灭火器或干沙（金属火灾:顾名思义与金属有关的火灾或者金属引起的火灾。如钛、钾、钠、镁、铝镁合金、烷基类、液态金属类等火灾。依据物质燃烧特性分类属于D类，也称D类火灾。）E类火灾：带电火灾。物体带电燃烧的火灾。F类火灾：烹饪器具内的烹饪物火灾。由锅盖扑灭或泡沫灭火器扑灭（如动植物油脂）。

9.如何扑救电器设备的火灾？

答：（1）首先断绝电源。

（2）在带电情况下，可用二氧化碳和干粉灭火器扑救，但应注意不要让人身体的任何部分接触带电体，并注意通风。

（3）如果断电后和其它火灾扑救方法相同。

10.单位的安全出口、疏散通道管理有哪些规定？

答：单位正常上班期间应当保障疏散通道、安全出口畅通，不得将消防安全疏散标志遮挡、覆盖。严禁占用疏散通道或在疏散通道、防火间距内搭设货棚、货架、构筑物、摆摊设点等影响消防安全疏散的行为。

11.单位的灭火预案及演练有哪些规定？

答：单位应结合各自重点区域、重要部位，制定相应的灭火和应急疏散预案，至少每半年组织一次演练。专兼职消防队伍应加强灭火业务训练。

12.消防安全宣传教育培训内容是什么？

答：单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。宣传教育和培训内容应当包括：

（1）有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

（2）本科室、本岗位的火灾危险性和防火措施；

（3）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

（4）报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。

13.发生火灾应急处置程序（现场发生火灾后，应采取积极主动的方法，就地取用消防器材灭火。如火势蔓延，在采取有效防范措施的同时，尽快向消防部门报警。）

1、迅速报警：在发现火灾时应该立刻报警，大声喊叫，将情况告诉周围的人，避免人员和财产损失，

2、立即疏散：在发现火情时人们应该立即进行疏散，避免在火灾中被困。疏散时要确保自己的安全，尽量不要回头，尽量保持头低下，用湿毛巾或衣服捂住口鼻，减少烟雾的侵入。

3、关闭电源和燃气开关：在火灾发生后，应当关闭电源和燃气开关，以免火灾持续扩散。

4、用消防器材进行灭火：在火灾初期，我们可以用灭火器将火焰扑灭。但是，一定要用正确的方法进行灭火，选择适合灭火的灭火器材。在灭火的过程中，一定要注意不要将火势扩大，同时保持自己的安全。